Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за февраль 2021 года.

За февраль 2021г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-1 СШ-1 ЛЭП 113Б | 22.01.2021, 18:05 | 22.01.2021, 18:40 | Повреждение в электрических сетях ООО «НЭСК» |
| ЛЭП 2710 | 22.01.2021, 18:05 | 22.01.2021, 18:40 | Повреждение КЛ ЛЭП 2710 ООО «Электросети» |
| РП-16, ЛЭП 604 | 20.02.2021, 23:16 | 26.02.2021, 16:30 | Повреждение КЛ ЛЭП 604 ООО «Электросети» |

И.О Начальник ОДС					Ефремов Д.С.