Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июль 2016 года

За июль 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ РП 1 ОАО ГАЗ ф 147 – РП 7 | 18.07.2016 | 25.07.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ РП 1 ОАО ГАЗ ф 113 – РП 1 | 22.07.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород ф 617 – РП 2 | 24.07.2016 | 25.07.2016 | внеплановый |