Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июль 2017 года

За июль 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ пр.606 ПС Водозабор – РП 10 | 23. 45, 2017.07.09 | 23. 45, 2017.07.09 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.605 ПС Водозабор – РП 7 | 00. 10, 2017.07.10 | 00. 10, 2017.07.10 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.633 ПС Соцгород – РП 19 | 00. 10, 2017.07.10 | 00. 10, 2017.07.10 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.607 ПС Соцгород – РП 9 | 14. 30, 2017.07.10 | 14. 30, 2017.07.10 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.607 ПС Редуктор – РП 15 | 22. 55, 2017.07.10 | 22. 55, 2017.07.10 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.625 ПС Редуктор – РП 13 | 23. 35, 2017.07.10 | 23. 35, 2017.07.10 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.609 ПС Соцгород – РП 112 | 00. 35, 2017.07.11 | 00. 50, 2017.07.11 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.642 ПС Редуктор – РП 15 | 20. 50, 2017.07.14 | 20. 50, 2017.07.14 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.658 ПС Редуктор – РП 15 | 21. 00, 2017.07.14 | 21. 00, 2017.07.14 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.660 ПС Редуктор – РП 28 | 00. 00, 2017.07.15 | 00. 00, 2017.07.15 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.643 ПС Соцгород – РП 25 | 00. 00, 2017.07.16 | 00. 00, 2017.07.16 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| пр. 611 РП 8 6 кВ | 07. 45, 2017.07.17 | 09. 00, 2017.07.17 | Повреждения в сетях АО «Электросети» |
| КЛ 6 кВ пр 147 ЦРП 1 | 23. 50, 2017.07.20 | 23. 55, 2017.07.20 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| КЛ 6 кВ пр.659 ПС Редуктор – РП 28 | 00. 15, 2017.07.22 | 00. 15, 2017.07.22 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |
| пр. 1005 10 кВ | 06. 20, 2017.07.25 | 08. 00, 2017.07.25 | Повреждение в сетях МАНН |
| КЛ 6 кВ пр.611 ПС Спутник – РП 22 | 00. 05, 2017.07.25 | 00. 07, 2017.07.25 | Плановые работы ПО ЦЭС |
| КЛ 6 кВ пр.619 ПС Спутник – РП 27 | 20. 50, 2017.07.25 | 20. 50, 2017.07.25 | Плановые работы |
| КЛ 6 кВ пр.602 ПС Спутник – РП 27 | 00.55, 2017.07.27 | 00.55, 2017.07.27 | Плановые работы |
| КЛ 6 кВ пр 111 ЦРП 1 | 00. 35, 2017.07.28 | 00. 40, 2017.07.28 | Плановые работы ООО «Заводские сети» |