Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июль  2018 года

За июль  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 645 ПС Соцгород – РП 24 | 15. 45. 2018.07.09 | 16. 35. 2018.07.09 | Повреждение КЛ 645 КЛ включена после ремонта |
| ф 643 ПС Соцгород – РП 25 | 15. 45. 2018.07.09 | 17. 40. 2018.07.09 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 607 ПС Соцгород – РП 9 | 19. 10. 2018.07.09 | 19. 45. 2018.07.09 | Повреждение КЛ 607 КЛ включена после ремонта |
| ф 634 ПС Соцгород – РП 1 | 15. 30. 2018.07.11 | 16. 35. 2018.07.11 | Повреждение КЛ 634 КЛ включена после ремонта |