Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июль 2019 года

За июль 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 27 ф 619 | 19. 50. 2019.07.13 | 20. 32. 2019.07.13 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ПС водозабор – РП 7 ф 605 | 11. 10. 2019.07.17 | 11. 45. 2019.07.17 | КЛ 6 кВ ф 604 ООО «Электросети» |
| РП-15 ф 642 | 13. 50. 2019.07.13 | 14. 40. 2019.07.13 | Причина не выявлена |
| ПС Соцгород – РП 25 ф 643 | 01. 50. 2019.07.13 | 03. 00. 2019.07.13 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.