Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за июль 2021 года.

За июль 2021г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 636 ПС Соцгород | 13,20 2021.07.12 | 14,00 2021.07.12 | Повреждение в электрических сетях ООО «Электросети» |
| ПС Спутник Ф 624-А | 08,40 2021.0713 | 09,25 2021.07.13 | Повреждение в электрических сетях ООО «Электросети» |
| ЦРП2 ГАЗ Ф 256 | 12,20 2021.07.23 | 13,15 2021.07.23 | Повреждение в электрических сетях ООО «Электросети» |
| ПС Водозабор Ф 611 | 17,50 2021.07.27 | 18,30 2021.07.27 | Повреждение в эл. сетях администрации г.Н.Новгорода |

и. о. начальника ОДС					М.В. Поясков