Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь 2013 года

За июнь 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.618 – РП 21 | 03.06.2013 | 20.06.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.642 – РП 24 | 04.06.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.643 - РП 25 | 02.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.614 – РП 13 | 20.03.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.624А – РП 30 | 04.06.2013 | 11.06.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.620 – РП 18 | 07.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.632 – РП 14 | 08.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.650 – РП 4 | 15.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.602 – РП 27 | 17.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.622 – РП 30 | 20.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.645 – РП 24 | 22.06.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ТП 490 – ТП 492 | 26.06.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Водозабор пр.605 - РП 7 | 27.05.2013 | 05.06.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП 1 пр.147 – РП 7 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.642 – РП 28 | 13.06.2013 | 13.06.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.660 – РП 28 | 13.06.2013 | 13.06.2013 | плановый |