Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь 2017 года

За июнь 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ РП 13 пр.658 | 14. 15, 2017.06.10 | 14.20, 2017.06.13 | Повреждение третьей стороной |
| КЛ6 кВ ТП 127 пр. 649 | 10.20, 2017.06.22 |  | Плановые работы |