Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь  2018 года

За июнь  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 659 ПС Редуктор / ф Т 2 РП 28 | 09. 40, 2018.06.03 | 10. 30, 2018.06.03 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
| ф 643 РП 25 / ф 255 | 14. 00, 2018.06.18 | 14. 10, 2018.06.18 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.