Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь 2019 года

За июнь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 650 РП 4 | 11. 30. 2019.06.21 | 12. 18. 2019.06.21 | Причина не выявлена |
| 4 СШ ПС Спутник (ф 604) | 18. 20. 2019.06.22 | 19. 20. 2019.06.22 | КЛ 6 кВ ф 604 ООО «Электросети» |
| РП - 22 ф 603 | 9. 55. 2019.06.30 | 10. 40. 2019.06.30 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| РП-9 ф 611 | 9. 55. 2019.06.30 | 11. 25. 2019.06.30 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |