Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь 2022 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф1202 ЦРП 12 | 10,25 2022.06.02 | 10,55 2022.06.02 | внеплановый |
| КЛ ф604 ПС "Соцгород" | 11,15 2022.06.06 | 11,55 2022.06.06 | внеплановый |
| КЛ ф602 ПС "Соцгород" | 11,15 2022.06.06 | 12,05 2022.06.06 | внеплановый |
| КЛ ф618 ПС"Соцгород"- РП 21 | 11,15 2022.06.06 | 12,05 2022.06.06 | внеплановый |
| КЛ ф618 ПС"Соцгород"- РП 23 | 11,15 2022.06.06 | 12,05 2022.06.06 | внеплановый |
| КЛ ф15 " УКР ГАЗ" | 22,55 2022.06.07 | 23,20 2022.06.07 | внеплановый |
| пс Соцгород ф605 | 10,30 2022.06.16 | 11,40 2022.06.16 | внеплановый |
| КЛ Ф613 ПС "Соцгород" | 20,20 2022.06.29 | 21,20 2022.06.29 | внеплановый |
| КЛ Ф 615 ПС " Соцгород" - РП 112 1 СШ | 22,10 2022.06.29 | 22,40 2022.06.29 | внеплановый |

Технический директор					Д.Ю. Коньков