Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за июнь 2023 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП 921 | 22,13 2023.06.08 | 23,05 2023.06.08 | внеплановый |
| РП 14 2СШ | 19,03 2023.06.12 | 19,24 2023.06.12 | внеплановый |
| РП 5 СШ 1 | 09,00 2023.06.12 | 09,45 2023.06.12 | внеплановый |
| ТП 921 СШ 1 | 22,10 2023.06.26 | 22,50 2023.06.26 | внеплановый |
| ЛЭП 615 п/с Соцгород | 19,00 2023.06.28 | 20,20 2023.06.28 | внеплановый |

Технический директор					Д.Ю. Коньков