Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за май 2013 года

За май 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.628 - РП 25 | 01.05.2013 | 22.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.636 - РП 20 | 06.05.2013 | 17.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.643 - РП 25 | 02.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.614 – РП 13 | 20.03.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.635 - РП 20 | 10.05.2013 | 29.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.620 – РП 18 | 07.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.632 – РП 14 | 08.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.650 – РП 4 | 15.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.602 – РП 27 | 17.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.622 – РП 30 | 20.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.601 – РП 14 | 21.04.2013 | 08.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.615 - РП 4 | 11.05.2013 | 21.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.623 - РП 22 | 12.05.2013 | 20.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.633 - РП 19 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ РП 27 пр.275 – ТП 492 | 27.05.2013 | 31.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Водозабор пр.605 - РП 7 | 27.05.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ТП 490 – ТП 492А | 27.05.2013 | 31.05.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.626 – ТП 127 | 30.05.2013 | 30.05.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.660 – РП 28 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | плановый |