Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за май 2017 года

За май 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ РП 25 пр.628 | 00. 05, 2017.05.15 | 14.20, 2017.05.17 | Плановый: замена оборудования в РП 25 |
| КЛ6 кВ РП 26 пр. 605 | 00.20, 2017.05.15 | 00.20, 2017.05.16 | Плановые работы ПО «ЦЭС» |
| III секция шин ПС 110/6 Соцгород ПО «ЦЭС» (под отключения попали КЛ 6 кВ фф: 621, 623, 627, 633, 635, 643, 645, 649 | 07. 30, 2017.05.09 | 08.50, 2017.05.09 | Повреждения в сетях ПО «ЦЭС» |
| КЛ 6 кВ РП 112 пр.609 | 00. 05, 2017.05.18 | 14.20, 2017.05.20 | Плановый: вынос кабеля из тела автотрассы |
| КЛ 6 кВ РП 25 пр.643 | 04. 30, 2017.05.22 | 14.20, 2017.05.24 | Плановый: вынос кабеля из тела автотрассы |
| КЛ 6 кВ РП 28 ф 660 | 08. 15, 2017.05.26 | 10.20, 2017.05.26 | Перегрузка в эл. сетях смежной сетевой организации АО «ЭСК» |