Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за май  2018 года

За май  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 642 РП 24 | 17. 29, 2018.05.04 | 18. 10 2018.05.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 607 РП 15 | 03. 40, 2018.05.06 | 04. 25, 2018.05.06 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 620 РП-12 | 21. 35, 2018.05.07 | 22. 05, 2018.05.07 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 615 РП 10 | 07. 40, 2018.05.15 | 08. 26, 2018.05.15 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 1202 ЦРП 12 ГАЗ | 06.00, 2018.05.21 | 06. 35, 2018.05.21 | Повреждение КЛ 10 кВ нитки «А» ООО «Электросети» После ремонта КЛ включена в работу |
| ф 2711 РП 27 | 14. 15, 2018.05.22 | 15. 25, 2018.05.22 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» После ремонта КЛ включена в работу |
| ф 623 РП 22 | 13. 15, 2018.05.30 | 14. 05, 2018.05.30 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
| ф 632 ПС Соцгород - - РП 14 | 16. 00, 2018.05.30 | 17. 10, 2018.05.30 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |