Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за май  2019 года

За май 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф111 РП 6 | 14. 55. 2019.05.11 | 15. 48. 2019.05.11 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| ПС Соцгород ф 634 - РП 1 | 10. 05. 2019.05.31 | 10. 45. 2019.05.31 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ПС Соцгород ф 613– РП 112 | 11. 00. 2019.05.24 | 11. 00. 2019.05.24 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| РП-51 ф 0151 | 22. 45. 2019.05.04 | 23. 15. 2019.05.04 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| ПС Редуктор ф 658 - РП 13 | 15. 15. 2019.05.04 | 16. 00. 2019.05.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 611 РП 9 | 08. 00. 2019.05.06 | 08. 27. 2019.05.06 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 611 РП 11 | 13. 05. 2019.05.29 | 14. 00. 2019.05.29 | Повреждение в сетях ОАО «Сладкая жизнь» |
| ф 68 РП 8 | 13. 05. 2019.05.29 | 14. 15. 2019.05.29 | Повреждение в сетях ОАО «Сладкая жизнь» |
| ф 634, ф 7 РП 1 | 22. 30. 2019.05.13 | 00. 15 2019.05.14 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.