Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за май 2021 года.

За май 2021г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Водозабор 1 СШ | 03,30 2021.05.05 | 05,18 2021.05.05 | Повреждение в электрических сетях филиала Нижновэнерго |
| ЛЭП 632 ПС Соцгород – РП 14 | 07,10 2021.05.16 | 08,10 2021.05.16 | Повреждение в электрических сетях ООО «Электросети» |
| ЛЭП 633 ПС Соцгород – РП 19 | 13,40 2021.05.19 | 14,03 2021.05.19 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП 2710 РП 27-ТП491 | 11,25 2021.05.25 | 12,35 2021.05.29 | Повреждена КЛ 6 кВ ООО «Электросети» |
| ЛЭП642 п\с Редуктор | 06,00 2021.05.29 | 10,40 2021.05.29 | Повреждения ЛЕП в сетях ЭСК |
| РП13 СШ2,СШ4 | 06,00 2021.05.29 | 07,55 2021.05.29 | Повреждения на секции шин |

Начальник ОДС					М.В. Поясков