Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за май 2024 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 20 | 10,10 2024.05.01 | 10,40 2024.05.01 | внеплановый |
| РП 19 1CШ | 10,10 2024.05.01 | 11,25 2024.05.01 | внеплановый |
| РП 4 2CШ | 23,00 2024.05.07 | 23,30 2024.05.07 | внеплановый |
| ТП-3414А, ТП-3415А, ТП-3416А, ТП-3420А, ТП-3421А | 04,24 2024.05.08 | 14,10 2024.05.08 | внеплановый |
| ТП-3421А | 04,24 2024.05.08 | 07,00 2024.05.08 | внеплановый |
| ТП 761 Ф-300 | 19,37 2024.05.08 | 20,38 2024.05.08 | внеплановый |