Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за март 2013 года

За март 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 10 кВ (каб. 1) ЦРП 12 пр.12109 - РП 51 | 01.11.2012 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.601 – РП 14 | 18.01.2013 | 23.03.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.633 - РП 19 | 12.02.2013 | 05.03.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.614 – РП 13 | 20.03.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.658 – РП 13 | 22.03.2013 | в ремонте | внеплановый |