Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за март 2016 года

За март 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.612 – РП 12 | 09.03.2016 | 15.03.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.636 – РП 20 | 17.03.2016 | 25.03.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.609 – РП 112 | 18.03.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.617 – РП 2 | 18.03.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП 1 ГАЗ пр.111 – РП 6 | 23.03.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.612 – РП 12 | 24.03.2016 | 28.03.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.620 – РП 28 | 28.03.2016 |  | внеплановый |