Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за март  2018 года

За март  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦРП 1 ГАЗ ф 111 | 16. 50, 2018.03.05 | 17. 14, 2018.03.05 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ЦРП 1 ГАЗ ф 147 | 13. 55, 2018.03.08 | 14. 45, 2018.03.08 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 147А |
| КЛ 6 кВ пр 650 ПС Соцгород | 13. 05, 2018.03.15 | 14. 05, 2018.03.15 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 650 |
| ЦРП 1 ГАЗ ф 111 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 00, 2018.03.30 | Повреждения в сетях ССО ЗАО «ЗС» |
| ЦРП 1 ГАЗ ф 112 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 00, 2018.03.30 | Повреждения в сетях ССО ЗАО «ЗС» |
| ЦРП 1 ГАЗ ф 113 | 03. 45, 2018.03.30 | 04. 30, 2018.03.30 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 113 |