Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за март  2019 года

За март 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 615 РП 4 | 12. 55. 2019.03.10 | 14. 00. 2019.03.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 613 РП 112 | 14. 50. 2019.03.17 | 15. 45. 2019. 03.17 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 603 ПС Соцгород – РП 22 | 20. 25. 2019.03.28 | 00. 15. 2019. 03.28 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» включена после ремонта |
| ф 636 РП 20 | 00. 00. 2019.03.28 | 00. 55. 2019. 03.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
| ф 643 ПС Соцгород - РП 25 | 14. 50. 2019.03.28 | 15. 45. 2019. 03.28 | КЛ ООО «Электросети» ф 636 ПС Соцгород – РП 20 на повреждении, производится определение места повреждения и ремонт |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.