Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за март 2021 года.

За март 2021г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 642 ПС Редуктор – РП 15 | 17,20 2021.03.06 | 18,35 2021.03.06 | Повреждение в электрических сетях АО «ЭСК» |
| ЛЭП 659 ПС Редуктор – РП 28 | 17,20 2021.03.06 | 17,50 2021.03.06 | Повреждение в электрических сетях АО «ЭСК» |

Начальник ОДС					Н.А. Кукушкин