Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за март 2025 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 215 | 21,01 2025.03.27 | 21,43 2025.03.27 | внеплановый |
| ВЛ-1006 ПС "Сеченово" | 08,00 2025.03.14 | 10,10 2025.03.14 | внеплановый |
| ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 | 04,52 2025.03.11 | 08,25 2025.03.11 | внеплановый |
| ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 | 06,26 2025.03.08 | 07,19 2025.03.08 | внеплановый |
| РП 215 ф215-25 | 04,30 2025.03.03 | 06,00 2025.03.03 | внеплановый |