Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за ноябрь 2013 года

За ноябрь 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.609 – РП 30 | 13.11.2013 | 25.11.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.643 - РП 25 | 02.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.636 – РП 20 | 28.10.2013 | 07.11.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.604 – РП 16 | 28.11.2013 | 02.12.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Водозабор пр.611 – РП 8 | 11.11.2013 | 19.11.2013 | внеплановый |
| РП 17 1 СШ 6 кВ | 14.11.2013 | 14.11.2013 | плановый |
| РП 17 2 СШ 6 кВ | 21.11.2013 | 21.11.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ РП УКЭР пр.10 – РП 5 | 11.11.2013 | 11.11.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП-1 ГАЗ пр.112 – РП 6 | 11.11.2013 | 11.11.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП-2 ГАЗ пр.256 – РП 13, 14 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | плановый |
| КЛ 6 кВ ЦРП-12 ГАЗ пр.12209 – РП 51 | 12.11.2013 | 12.11.2013 | плановый |