Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за ноябрь 2016 года

За ноябрь 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ЦРП-2 ГАЗ ф 256 – РП 14 | 08.11.2016 | 18.11.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Редуктор ф 658 – РП 13 | 22.11.2016 |  | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород ф 616 – РП 112 | 26.10.2016 |  | повреждение сторонней организацией |