Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за ноябрь 2017 года

За ноябрь 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ пр 151 РП 15 | 21. 05, 2017.11.18 | 21. 35, 2017.11.19 | Повреждения в сетях «НМЗ№1» |
| КЛ 6 кВ пр 607 РП 9 | 16. 15, 2017.11.25 | 19. 15, 2017.11.25 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |