Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за ноябрь  2018 года

За ноябрь  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 652 РП 5 | 20. 45. 2018.11.03 | 21. 00. 2018.11.03 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.