Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за ноябрь 2024 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-3414А, ТП-3415А, ТП-3416А, ТП-3420А, ТП-3421А | 09,42 2024.11.02 | 14,18 2024.11.02 | внеплановый |
| ВЛ 6 кВ ВЛ-604 ПС "Беляйково | 11,06 2024.11.08 | 13,01 2024.11.08 | внеплановый |
| ТП-3414А, ТП-3415А, ТП-3416А, ТП-3420А, ТП-3421А, ТП-3408А, ТП-3220А, ТП-3221А, ТП-3223А, ТП-3225А | 11,44 2024.11.18 | 11,57 2024.11.18 | внеплановый |