Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за октябрь 2013 года

За октябрь 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.628 – РП 25 | 08.10.2013 | 25.10.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.643 - РП 25 | 02.04.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.636 – РП 20 | 28.10.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.622 – РП 30 | 20.04.2013 | 23.10.2013 | внеплановый |