Сводная информация

 о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

 ООО «Электросети» за октябрь 2015 года

За **октябрь 2015** года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии **в центрах питания:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина  |
| Внеплановое отключение пр.622ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.11.11  |  2015.26.15 | текущийремонт |
| Внеплановое отключение пр.624 «А» ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.11.13  |   | текущийремонт |
| Внеплановое отключение пр.6169 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.11.16  |  2015.18.15 | текущийремонт |
| Внеплановое отключение пр.609 ПС Спутник 110/6 кВ | 2015.21.25 |  2015.25.15 | текущийремонт |
| Внеплановое отключение пр.642 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2015.21.28  |  2015.28.15 | Неселективное действие защиты |