Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за октябрь 2017 года

За октябрь 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ пр 642 РП 15 | 12. 40, 2017.10.11 | 13. 30, 2017.10.11 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 605 РП 7 | 14. 40, 2017.10.13 | 15. 00, 2017.10.13 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 642 РП 15 | 23. 40, 2017.10.18 | 00. 10, 2017.10.19 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 625 РП 13 | 14. 00, 2017.10.21 | 14. 30, 2017.10.21 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 607 РП 15 | 14. 00, 2017.10.24 | 14. 25, 2017.10.24 | Повреждение опорного изолятора. После замены и испытания КЛ включена в работу |