Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за октябрь  2018 года

За октябрь  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 10 РП 5 | 00. 20. 2018.10.23 | 00. 52. 2018.10.23 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 147 А РП 7 | 08. 10. 2018.10.24 | 08. 55. 2018.10.24 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 611 РП 9 | 18. 00. 2018.10.25 | 18. 35. 2018.10.25 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 11209 ЦРП 12 ГАЗ | 13. 00. 2018.10.31 | 13. 30. 2018.10.31 | На повреждении нитка 2 Нитка 1 включена в работу |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.