Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за сентябрь 2017 года

За сентябрь 2017 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ пр 111 ЦРП 1 ГАЗ -РП 6 | 11. 20, 2017.09.21 | 12. 13, 2017.09.21 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| РП 5 РУ 6 кВ СШ 3 | 15. 05, 2017.09.23 | 16. 00, 2017.09.23 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 111 ЦРП 1 ГАЗ -РП 6 | 18. 25, 2017.09.27 | 19. 25, 2017.09.27 | Повреждения в сетях АО «ЭСК» |