Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за сентябрь  2018 года

За сентябрь  2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 619 ПС «СПУТНИК» | 11. 34. 2018.09.12 | 12 00. 2018.09.12 | КЛ включена в работу после ремонта |
| ф 615 РП 10 СШ 2 | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 611 РП 8 СШ 2 | 16. 49. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 68 РП 11 СШ 2 | 16. 15. 2018.09.18 | 19. 00. 2018.09.18 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |
| ф 616 РП 112 | 11. 50. 2018.09.26 | 13. 15. 2018.09.28 | Повреждение в сетях ССО АО «Энергосетевая компания» |