Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за сентябрь 2022 года.

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| КВЛ 0,38 кВ ТП 2342 группа Очистные сооружения | 20,34 2022.09.22 | 22,53 2022.09.22 | внеплановый |
| Л-1034 ПС "Ковернинская" | 18,04 2022.09.19 | 00,30 2022.09.20 | внеплановый |
| ПС СПУТНИК СШ 4 Ф 602, Ф 606, Ф 612, Ф 616 | 07,50 2022.09.04 | 09,02 2022.09.04 | внеплановый |
| РП 30 ф-622 | 07,50 2022.09.04 | 10,40 2022.09.04 | внеплановый |
| КЛ ф 626 ПС "Спутник" | 15,05 2022.09.09 | 15,35 2022.09.09 | внеплановый |

Технический директор					Д.Ю. Коньков