Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за январь 2013 года

За январь 2013 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.650 - РП 4 | 23.01.2013 | 31.01.2013 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.601 – РП 14 | 18.01.2013 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 10 кВ (каб. 1) ЦРП 12 пр.12109 - РП 51 | 01.11.2012 | в ремонте | внеплановый |
| КЛ 6 кВ РП 1106 пр.10 ГАЗ - РП 5 пр.10 | 07.12.2012 | 16.01.2013 | внеплановый |