Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за январь 2016 года

За январь 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.612 – РП 12 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | внеплановый |
| КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.620 – РП 18 | 28.01.2016 |  | внеплановый |