Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за январь 2018 года

За январь 2018 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ пр 626 ПС Спутник | 02. 57, 2018.01.08 | 03. 35, 2018.01.08 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 626 |
| СШ РП-8 | 10. 10, 2018.01.15 | 11. 05, 2018.01.15 | Повреждение в сетях АО «ЭСК» |
| КЛ 6 кВ пр 643 ПС Соцгород | 17. 10, 2018.01.18 | 17. 30, 2018.01.18 | Повреждения КЛ 6 кВ ф 643 |
| КЛ 10 кВ пр 12209 ЦРП ГАЗ | 18. 00, 2018.01.19 | 19. 00, 2017.12.10 | КЛ 10 кВ пр 12209 нитка 1 |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.