Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за январь  2019 года

За январь  2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| ф 658 ПС Редуктор – РП 13 | 01. 35. 2019.01.06 | 02. 10. 2019.01.06 | КЛ включена после ремонта |
| Ф 10 РП 1106 – РП 5 | 14. 20. 2019.01.25 | 14. 42. 2019.01.25 | Н аовреждении Кл 6 кВ от РП 1106 до РП 5 |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.