Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за январь 2020 года.

За январь 2020г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии в центрах питания:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельная линия от ВЛ – ТП 973 | 06. 00. 2020.01.21 | 13. 16. 2020.01.21 | Повреждение КЛ После ремонта КЛ включена в работу |
| РП 11 ф 68 | 20. 45. 2020.01.21 | 21. 45. 2020.01.21 | Повреждение КЛ После ремонта КЛ включена в работу |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.