Сводная информация

о внеплановых отключениях электроэнергии в электрических сетях

ООО «Электросети» за январь 2021 года.

За январь 2021г. имели место следующие внеплановые отключения электроэнергии:

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Время, дата отключения | Время, дата возобновления электроснабжения | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-6 СШ-2 | 18,05. 2021.01.22 | 18,40. 2021.01.22 | Повреждение в электрических сетях ССО АО «Энергосети» |

Начальник ОДС					Кукушкин Н.А.