Сводная информация

о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Электросети» за январь 2024 года.

(диспетчерская Н. Новгород)

| Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время, отключения | Дата, время, возобновления электроснабжения | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 19 СШ 2 | 06,20 2024.01.27 | 06,55 2024.01.27 | внеплановый |
| РП 18 2СШ Ф 602 | 06,20 2024.01.27 | 07,50 2024.01.27 | внеплановый |
| РП 14 СШ2; РП 1 СШ2; РП 20 СШ2; РП 23 СШ1; РП 24 СШ2; РП 4; РП 5 СШ2 | 12,35 2024.01.29 | 15,07 2024.01.29 | внеплановый |