Сводная информация

за Декабрь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | ТП-586: р.п.Ковернино: ул. Южная д. 25а; ул. Школьная д. 2, 3а, 4, 5, 6, 11 (МУП ЖКХ «Ковернино»); м-н «Иком» (ул. Первая Луговая 28); ул. Южная д. 27, 29, 31 (ЖКХ); м-н «Южный»; аптека (д. 42); ул. Первая Луговая д. 30, 34; ул. Чкалова д. 15 ТП-745: р.п. Ковернино: ул. Юбилейная д. 33/1, 33/2; Школа №2 (ул. Юбилейная д. 35 ввод №1); ул. Судобина д. 1–28; ул. Чкалова д. 6–34 | 19.12.2024 17-07 | 19.12.2024117-54 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети» | Аварийное отключение Л-1030 ПС Ковернинская | 0ч47мин | * |
| 2 | ТП-586: р.п.Ковернино: ул. Южная д. 25а; ул. Школьная д. 2, 3а, 4, 5, 6, 11 (МУП ЖКХ «Ковернино»); м-н «Иком» (ул. Первая Луговая 28); ул. Южная д. 27, 29, 31 (ЖКХ); м-н «Южный»; аптека (д. 42); ул. Первая Луговая д. 30, 34; ул. Чкалова д. 15 ТП-745: р.п. Ковернино: ул. Юбилейная д. 33/1, 33/2; Школа №2 (ул. Юбилейная д. 35 ввод №1); ул. Судобина д. 1–28; ул. Чкалова д. 6–34 | 20.12.2024 21-21 | 20.12.2024121-57 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети» | Аварийное отключение Л-1030 ПС Ковернинская | 0ч35мин | * |