Сводная информация

За Февраль месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-306 АО «Энергосетевая компания» | 12.02.2024 15:38 | 12.02.2024 17:20 | Нарушение изоляции КЛ-6 кВ РП 11 ф.112 | КЛ РП 11 ф.112 | 1ч42мин | Переключения по распред. сети |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.