Сводная информация

За    Июль    месяц 2022 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4(2), 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 12, 14, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 22; ул. Крылова д. 2(1), 2(2), 3, 4, 5, 6(1), 6(2), 7, 8(1), 8(2), 9, 10, 11, 11А, 12(1), 14, 16, 16, 17, 18(1), 20, 22, 24, 26, 28, 30(1), 30(2); пер Крылова д. 1, 2, 3, 4; МБДОУ детский сад «Солнышко»; ул. Советская. пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А(1), 26А(2), 28, 30, 36; ул. Филатова д. 5, 33(1), 33(2), 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55Б, 56, 58, 58А, 59, 61, 64, 66, 69; пер. Филатова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(1), 8(2), 8А, 9, 10, 10А, 11, 12. | 14.07.2022 21:43 | 15.07.2022 00:03 | Участок ВЛ-1006 ПС "Сеченово" от ЛР 717 до ЛР-10 на повреждении, после прохождения грозового фронта. | Л-1006 ПС «Сеченово» | 2 ч 20 мин | Замена дефектного изолятора на оп. 82 |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.