Сводная информация

За Июнь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-585 1 СШ ТП-520 1 СШ ТП-521 1 СШ ТП-586 2 СШ ТП-587 2 СШ ТП-509 2 СШ ТП-510 2 СШ ТП-508 1 СШ | 09.06.2024 04:00 | 09.06.2024 05:14 | Повреждение КЛ ф.12209 РП-51 | РП 51 2 СШ | 1ч14мин | Перевод питания на Ф.12102 через СВВ в РП-51 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.