Сводная информация

За   Июнь месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «Электросети», обслуживаемых ОДС Кстово ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-968: Нижний Новгород, ул. Родионова д.178. | 05.06.2025 7-03 | 05.06.2025 9-42 | На повреждении КЛ 6кВ в сетях Нагорного РЭС (Россети) | (Нагорный РЭС) | 2ч39 мин | Произведён перевод питаня |
| 2 | ТП-968: Нижний Новгород, ул. Родионова д.178. | 06.06.2025 12-40 | 06.06.2025 13-00 | На повреждении КЛ 6кВ в сетях Нагорного РЭС (Россети) | РП-48 ф.4811 | 0ч20 мин | Произведён перевод питаня |
| 3 | ТП-921 СШ-1: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. ТП-921А СШ-1: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. | 22.06.2025 5-07 | 22.06.2025 5-40 | Повреждение абонентской КЛ-6кВ от РП-215 до ТП-899 СШ1 Нагорный РЭС Нарушение эл.изоляции | (Нагорный РЭС) РП 215 ф. 215-25 | 0ч33 мин | Потребителей запитали от СШ-2 РП-215 Ф-215-26 через СР в ТП-921 |

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»                                                 Юнусов Д.Э.