Сводная информация

За Март месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-1: р.п. Ветлужский, пер. Заводской д. 6, 8, 9, 10, 10А, 12А, 15, 15А; котельная; пер. Заводской д. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18; пер. Некрасова д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; пер. 1-ый Речной, пер. 2-ой Речной; ул. Шоссейная д. 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21 ТП-2 Метоксил: р.п. Ветлужский, ул. Кирова д. 7, 14, 18, 19, 22, 24; пер. Декабрьский д. 2, 4, 5, 6, 7; пер. Расковой д. 1, 2, 3, 5, 6, 7; пер. Седова д. 2, 3, 4, 5; пер. Лядова д. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11; пер. Сентябрьский д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Белая д. 6, 7, 15 | 07.03.2024 13:30 | 07.03.2024 13:57 | Аварийное отключение Л-1017 ПС "Кр. Баки" от МТЗ (ТП-1, ТП-2 Метоксил). | Л-1017 ПС "Красные Баки" | 0ч27мин | Включена вручную |
| 2 | ТП-1: р.п. Ветлужский, пер. Заводской д. 6, 8, 9, 10, 10А, 12А, 15, 15А; котельная; пер. Заводской д. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18; пер. Некрасова д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; пер. 1-ый Речной, пер. 2-ой Речной; ул. Шоссейная д. 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21 ТП-2 Метоксил: р.п. Ветлужский, ул. Кирова д. 7, 14, 18, 19, 22, 24; пер. Декабрьский д. 2, 4, 5, 6, 7; пер. Расковой д. 1, 2, 3, 5, 6, 7; пер. Седова д. 2, 3, 4, 5; пер. Лядова д. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11; пер. Сентябрьский д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Белая д. 6, 7, 15 | 25.03.2024 21:01 | 25.03.2024 23:08 | ТП-1 (Метоксил) повреждение в/в перемычки к Т-2. | ТП-1, ТП-2 Метоксил | 2ч7мин | Аварийно-восстановительные работы |
| 3 | Н. Новгород, РП-18 СШ-1 | 26.03.2024 21:20 | 26.03.2024 22:30 | КЛ ПС" СОЦГОРОД" Ф 605 - РП 14_1_СШ | РП-18 СШ-1 | 1ч10мин | Запитана через СВВ |
| 4 | Н. Новгород, РП-14 СШ-1 | 26.03.2024 21:20 | 26.03.2024 22:10 | КЛ ПС "СОЦГОРОД" Ф 605 - РП 14_1_СШ | РП 14 СШ 1 | 1ч0мин | Запитана через СВВ |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.