Сводная информация

за Ноябрь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | ТП-3414А: с. Филинское: ул. Больничная д. 1-22, 46, 47, 48, 49А, 50, 51; Филинская участковая больница (главный корпус), котельная, хоз. склад; Вышка НСС. ТП-3415А: с. Филинское: ул. Больничная д. 24, 27, 29, 29, 31, 33, 35; Сбербанк (ул. Больничная д. 35); МБДОУ Д/С №11 «Теремок» (ул. Больничная д. 29А). ТП-3416А: с. Филинское: ул. Больничная д. 15, 17, 19; ул. Новая д. 1-15; ул. Лесная д. 1-17; ул. Базарная д. 1-13; ул. Южная д. 1-12; ул. Рабочий проспект д. 2, 4; ул. Школьная д. 1-30; Филинское сельское потребительское общество (ул. Больничная д. 15); Филинский дом Культуры (ул. Больничная д. 30); Филинская СОШ ввод №1, ввод №2 (ул. Школьная д. 31); Церковь (ул. Больничная д. 32). ТП-3420А: с. Филинское: ул. Больничная д. 34, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46; ул. Рабочий проспект д. 1, 3, 3А, 6, 7, 7А, 11, 13; ул. Слюдянская д. 2, 4, 6, 8; ул. Дачная д. 1-17; Пожарное ДЕПО №163; Магазин №1 (ул. Больничная д. 37). ТП-3421А: с. Филинское: ул. Слюдянская д. 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2; ул. Октябрьская д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17; ул. Лесная д. 20, 22, 24, 26; ул. Рабочий проспект д. 13; ул. Новая д. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 | 02.11.2024 09-42 | 02.11.2024 14-18 | Повреждение в сетях АО "Слюда" | ВЛ-604 ПС "Филинская" | 4ч36мин | * |
| 2 | ТП-3220А: с. Беляйково: Насосная; ТП-3221А: с. Новоселки: ул. Гагарина д. 16, 17, 18; Водозабор газовой котельной ТП-3223А: с. Новоселки: ул. Молодежная д. 1–25; Магазин «Лебединка» ТП-3225А: с. Новоселки: Водокачка | 08.11.2024 11-06 | 08.11.2024 13-01 | Повреждение Абонента (упало дерево на абонентскую отпайку) | Аварийное отключение Л-604 ПС "Беляйково", | 1ч55мин | * |
| 3 | ТП-3414А: с. Филинское: ул. Больничная д. 1-22, 46, 47, 48, 49А, 50, 51; Филинская участковая больница (главный корпус), котельная, хоз. склад; Вышка НСС. ТП-3415А: с. Филинское: ул. Больничная д. 24, 27, 29, 29, 31, 33, 35; Сбербанк (ул. Больничная д. 35); МБДОУ Д/С №11 «Теремок» (ул. Больничная д. 29А). ТП-3416А: с. Филинское: ул. Больничная д. 15, 17, 19; ул. Новая д. 1-15; ул. Лесная д. 1-17; ул. Базарная д. 1-13; ул. Южная д. 1-12; ул. Рабочий проспект д. 2, 4; ул. Школьная д. 1-30; Филинское сельское потребительское общество (ул. Больничная д. 15); Филинский дом Культуры (ул. Больничная д. 30); Филинская СОШ ввод №1, ввод №2 (ул. Школьная д. 31); Церковь (ул. Больничная д. 32). ТП-3420А: с. Филинское: ул. Больничная д. 34, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46; ул. Рабочий проспект д. 1, 3, 3А, 6, 7, 7А, 11, 13; ул. Слюдянская д. 2, 4, 6, 8; ул. Дачная д. 1-17; Пожарное ДЕПО №163; Магазин №1 (ул. Больничная д. 37). ТП-3421А: с. Филинское: ул. Слюдянская д. 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2; ул. Октябрьская д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17; ул. Лесная д. 20, 22, 24, 26; ул. Рабочий проспект д. 13; ул. Новая д. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ТП-3220А: с. Беляйково: Насосная; ТП-3221А: с. Новоселки: ул. Гагарина д. 16, 17, 18; Водозабор газовой котельной ТП-3223А: с. Новоселки: ул. Молодежная д. 1–25; Магазин «Лебединка» ТП-3225А: с. Новоселки: Водокачка ТП-3408А: с. Филинское: МБУДО детский оздоровительно – образовательный центр «Дружба» (ДООЦ «Дружба») | 18.11.2024 11-06 | 18.11.2024 13-01 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации ПАО «Россети» | Аварийное отключение по линии 35 кВ, без напряжения ПС "Филинская", ПС "Беляйково" | 0ч13мин | * |